Specyfikacja

W związku z organizowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zapraszam do udziału w postępowaniu poprzez złożenie oferty na: 

„Dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej przy Zespole Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu” 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1 Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu

Zalesie 141, 21-400 Łuków
      tel. 25 798 2802

e-mail: zalesieluk@poczta.onet.pl

http://www.zalesie.gminalukow.pl

REGON: 060020740  NIP: 825-20-90-320

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę poniżej 60 000 EURO zgodnie z          ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
3.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy ok. 30.000 litrów lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS (lub równoważny) dla potrzeb kotłowni w ZS w Zalesiu o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min. 42 MJ/kg 2) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 oC max. 6,0 mm2/s 3) zawartość siarki max. w % masowych 0,2 % (m/m) 4) zawartość wody max. w % masowych 200 mg/kg 5) gęstość w temperaturze 15 oC max. 0,86 g/ml 6) temperatura krzepnięcia oC max. -6 7) barwa czerwona.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2013 r.

4.2 Planowane są 3 dostawy – styczeń - luty, kwiecień – maj, październik – listopad

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 
6.1 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do warunków zapytania.
6.2 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do warunków zapytania.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1 Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
dyrektor szkoły – Ewa Sych,  tel. 25 798 2802, w godz. 8.00 – 15.00
7.2 Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zapytania o cenę zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać telefonicznie lub e-mail . 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia składania ofert.

9. SPOSÓP PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2 Oferta winna być napisana w języku polskim.
9.3 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9.4 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
9.5 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
9.6 W przypadku gdy oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie
będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest dołączyć do 
oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.
9.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
10.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego do dnia 20.12.2012 na adres: Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu, Zalesie 141, 21-400 Łuków w godz. 8.00 - 15.00 
10.2 Oferty należy składać/przesłać w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta - zapytanie o cenę: Dostawa oleju” .
10.3 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 10.1 zostaną zwrócone bez otwierania.
10.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.12.2012 o godz. 8.00
10.5 Otwarcie ofert jest jawne. 

11. KRYTERIA WYBORU OFERT
11.1 Kryterium oceny ofert jest cena - 100 % realizacji zamówienia. 
11.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowanego oleju przy warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

12. OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
12.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury. W terminie i miejscu wskazanym w w/w piśmie wykonawca powinien zgłosić celem podpisania umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy. 

13. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WYKONAWCY
13.1 Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów w/w ustawy.

14. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
14.1 Formularz ofertowy.
14.2 Oświadczenie Wykonawcy.